检查路线表

| 序号 | 检查学院 | 到点 时间 | 检查时长 | 检查地点 | 检查内容 | 路线说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能制造学院 | 9:00 | 30分钟 | 5#实训基地、2#实训楼5楼 | 5#实训基地：行车、汽油库、大型仪器设备使用操作规程、安全标识、设备漏水漏油、使用维修台账、卫生状况等。2#实训楼5楼：用电安全，地板、电线连接、5楼漏水情况、使用及维修台账等 | 先到5#实训基地，再到2#实训楼5 |
| 2 | 商务管理学院 | 9:30 | 20分钟 | 2#实训楼3-4楼 | 用电安全，地板、电线连接、使用及维修台账、杂物堆放等 | 先到2#实训楼4楼，再到3楼 |
| 3 | 艺术设计学院 | 9:50 | 20分钟 | 2#实训楼1-2楼 | 用电用水安全，地板、地插、电线连接、使用及维修台账、杂物堆放等 | 先到2#实训楼2楼，再到1楼 |
| 4 | 物联网技术学院 | 10:10 | 30分钟 | 1#实训楼4-5楼 | 用电安全，地板、电线连接、5楼漏水情况、学生创新工作室、使用及维修台账等 | 先到1#实训楼5楼，再到4楼 |
| 5 | 城市建设学院 | 10:40 | 40分钟 | 1#实训楼3-4楼 | 用电安全，地板、地插、电线连接、使用及维修台账、杂物堆放、隧道实训区漏水及其他安全等 | 先到1#实训楼3楼，再到2楼和1楼，然后到4#厂房，最后到隧道及桥梁实训区 |
| 6 | 旅游管理学院 | 13:30 | 10分钟 | 1、2#实训楼3楼 | 用电安全，地板、墙插、电线连接、使用及维修台账、杂物堆放等 | 先到2#实训楼3楼茶艺实训室，然后到1#实训楼3楼 |
| 7 | 汽车工程学院 | 13:40 | 30分钟 | 1#实训楼2楼、汽车工程应用中心 | 用电安全，地板、墙插、电线连接、使用及维修台账、杂物堆放、漏水情况、电压力泵、充电桩等 | 先到1#实训楼2楼机房，然后到汽车工程应用中心 |
| 8 | 学前教育学院 | 14:20 | 20分钟 | 文体中心音乐楼、舞蹈房 | 用电安全，地板、墙插、电线连接、使用及维修台账、杂物堆放、舞蹈杆检修、琴房卫生等 | 先到音乐楼，再到舞蹈房 |
| 9 | 智能制造学院、商务管理学院、物联网技术学院 | 14:50 | 40分钟 | 创业园2楼、4楼、17楼 | 用电安全，电线连接、仪器仪表使用情况、使用及维修台账、杂物堆放、卫生情况等 | 智能制造学院：创业园2楼学生创新工作室、商务管理学院：创业园4楼、物联网学院：创业园17楼 |